## HF-Zweitongenerator
Berechnungen für den HF-Zweitongenerator
zu den Beiträgen von DC4KU in FA 8...12/2016
© DL2RD, Formeln von DC4KU
Eintragungen nur in grüne Felder, niemals in rote oder gelbe!
1) Kalibrierung am Oszilloskop (S. 759)
Systemimpedanz (auch für 2...5.) | Z0 | 50 | Ω
gemessene Spannung Spitze-Spitze | Uss | 318 | mV
Effektivwert | Ueff | 112.43 | mV
Ausgangsleistung | Phf | 0.25281 | mW
Pegel in Dezibel über Milliwatt | Pe | -5.9721 | dBm
2) Berechnung PEP-Leistung im Schwebungsmaximum (S. 845)
Eingefügte Dämpfung | a | 40 | dB
gemessene Spannung Spitze-Spitze | Uss | 630 | mV
Effektivwert am Senderausgang | Ueff | 22.2739 | V
Leistung (PEP) mit Schwebungsmax. | PPEP | 9.9225 | W
3) IP3 mit Empfänger als Messempfänger (S. 932)
Nur mit kalibriertem S-Meter möglich!
Einzeltonpegel | Pe | -6 | dBm
Messwert IM3-Produkt | PIM3 | -70 | dBm
Intermodulationsabstand 3. Ordnung | DeltaIM3 | 64 | dB !
Interzeptpunkt 3. Ordnung | IP3 | 26 | dBm
4) Grenzempfindlichkeit im 3-dB-Verfahren (S. 933)
NF-Pegel des Grundrauschens | UNF | 0.2 | V
Soll-NF-Pegel für Grenzempfindlichkeit | UNF_soll | 0.28284 | V
Einzeltonpegel | Pe | -6 | dBm
Eingefügte Dämpfung | a | 122 | dB
Grenzempfindlichkeit | S | -128 | dBm
5) Maximalpegel für IM3-freien Empfang (S. 933)
NF-Pegel des Grundrauschens | UNF | 0.2 | V
Soll-NF-Pegel für IM3-Produkt | UNF_soll | 0.28284 | V
Einzeltonpegel | Pe | -6 | dBm
Eingefügte Dämpfung | a | 20 | dB
Maximalpegel für IM3-freien Empfang | Pe max | -26 | dBm
Maximalpegel bezogen auf S9 (KW!) | S9 + | 47 | dB
Intermodulationsabstand 3. Ordnung | DeltaIM3 | 102 | dB !
6) IP3 über 3-dB-Verfahren ermittelt (S. 1062, S. 933)
Interzeptpunkt 3. Ordnung | IP3 | 25 | dBm
7) Rauschmaß aus Grenzempfindlichkeit (S. 1062, S. 933)
Rauschbandbreite (6-dB-Bandbreite) | Brausch | 2400 | Hz
Bandbreitenkorrektur | BK | 33.8021 | dB
gemessene Grenzempfindlichkeit | S | -128 | dBm
Idealempfindlichkeit bei F = 0 dB | Sideal | -140.1979 | dBm
Rauschmaß aus S | F | 12.1979 | dB
8) IM3-freier Dynamikbereich und Seitenbandrauschen (S. 1126, S. 1127)
Interzeptpunkt 3. Ordnung | IP3 | 30 | dBm
Grenzempfindlichkeit | S | -128 | dBm
Maximalpegel für IM3-freien Empfang | Pe max | -22.6667 | dBm
IM3-freier Dynamikbereich | IMFDR | 105.3333 | dB !
Rauschbandbreite (6-dB-Bandbreite) | Brausch | 2400 | Hz
Bandbreitenkorrektur | BK | 33.8021 | dB
zulässiges Seitenbandrauschen | SBNzul | -139.1354 | dBm/Hz
NF-Pegel des Grundrauschens | UNF | 0.2 | V
Soll-NF-Pegel für Seitenbandrauschen | UNF_soll | 0.28284 | V
Gemessener Pegel für 3 dB „Zurauschen“ | Pe SBN | -10 | dBm
Ermitteltes Seitenbandrauschen | SBN | -151.8021 | dBm/Hz
Das Arbeitsblatt hat einen Blattschutz, der versehentliches Beschreiben
von mit Formeln belegten Feldern verhindert. Die Formeln sind trotzdem sichtbar.
Aufheben des Blattschutzes möglich über: Extras -> Schutz -> Blattschutz, kein Kennwort!